{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Richiesta n° 1\r\nSi chiede di confermare che per la partecipazione alla gara in oggetto sia richiesta l’attività di Progettazione Esecutiva, richiamata nel Disciplinare di Gara a pagina 7, e si chiede di esplicitare i requisiti di ordine speciale che i progettisti debbano possedere. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il progetto esecutivo debba essere inserito, nel portale telematico, come allegato, nella sezione offerta tecnica, senza limitazione di pagine.\r\n \r\nRichiesta n° 2\r\nIn riferimento al documento “Appendice contrattuale N. 1 alla Convenzione” il paragrafo “11. ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI”   si chiede di confermare che, qualora l’Amministrazione nel corso della durata della concessione installi a propria a cura e spese ulteriori impianti fotovoltaici ivi compresi quelli installati da terzi a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), la misura del 100% dell’Energia elettrica da escludere dal computo dei costi di fornitura dell'energia erogata dal Concessionario è relativa al solo valore registrato in autoconsumo e non al valore di energia prodotta dal nuovo impianto fotovoltaico,  anche se ubicati sui medesimi edifici comunali oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.\r\nIl Concessionario beneficerà della sola energia prodotta ed autoconsumata dagli impianti realizzati a propria cura e spese oggetto della proposta di concessione.\r\n \r\n \r\nRichiesta n° 3\r\nSi chiede di indicare quale sarà il metodo di calcolo per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e dunque di indicare quali coefficienti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della commissione giudicatrice e quali siano le formule di attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi.\r\n \r\nRichiesta n° 4\r\nIn ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi si chiede di indicare se il proponente deve produrre le Diagnosi Energetiche e gli Attestati di Prestazione Energetica e dove gli stessi dovranno essere inseriti.\r\n","per la risposta a tale quesito si rimanda all'elaborato presente nel fascicolo della gara Errata corrige\""]
[2,"In relazione alla gara in oggetto, vista la necessità di predisporre una esaustiva e congrua offerta tecnica, con la presente Vi chiediamo la possibilità di concedere una proroga di almeno 20 giorni del termine previsto per la presentazione delle offerte.\r\nGrazie","Si fa presente è che, in relazione alla presente richiesta, è stata fatta richiesta al gestore del portale CUC Montedoro di predisporre la proroga richiesta"]