{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"SPETT.LE \r\nSTAZIONE APPALTANTE\r\nSI CHIEDE DI PRENDERE VISIONE E SCARICARE  TAVOLE IMPIANTI\r\nELETTRICI,MECCANICI,TERMICI, E CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA E \r\nTELEMATICA\r\nSI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE\r\nUFFICIO GARE","Si carica in piattaforma telematica stralcio del progetto definitivo approvato con delibera di giunta comunale n. 163 del 19.10.2017 denominato  \"Efficientamento energetico della struttura sportiva Piscina comunale” in formato pdf, e nello specifico, gli elaborati denominati:\r\n- IM 01 - impianti meccanici - stato di fatto;\r\n- IM 02 - impianti meccanici - stato di fatto;\r\n- IM 03 - impianti meccanici - progetto;\r\n- IM 04 - impianti meccanici - progetto;\r\n- IE 01 - impianti elettrici stato di fatto e di progetto;\r\n- IE 02 - impianti elettrici stato di fatto e di progetto;\r\n- IE 03 - impianti elettrici progetto; \r\n- IE 04 - impianti elettrici progetto; \r\n- relazione generale;\r\n- relazione specialistica impianti meccanici;\r\n- relazione specialistica impianti elettrici;\r\n- diagnosi energetica;\r\n- A.P.E. ante operam;\r\n- A.P.E. post operam.\r\nIn tale documentazione viene documentato l'attuale assetto impiantistico della struttura."]