{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1) In riferimento a quanto indicato nella tabella punteggi a pag. 27 del disciplinare di gara:\r\n\r\nA3\tIndividuazione, progettazione e sistemazione di aree esterne al fine di promuovere e garantire attività ludico/didattiche all’aperto.\r\n\r\nSi fa riferimento alla possibilità di coinvolgere nella progettazione le aree versi a nore e ovest dell'edificio scolastco?\r\n\r\n2) La planimetria di cantiere in una visione complessiva delle sistemazioni esterne può essere spostata in altra area di pertinenza della scuola in modo da consentire maggiore fluidità di esecuzione anche degli spazi esterni?\r\n\r\n3) Nella relazione tecnica a pag. 18 si parla di “Realizzazione di rampa in metallo per accesso esterno area dispensa”. La specifica del materiale presuppone l'idea dell'amovibilità della stessa per qualche motivo specifico (tipologia del titolo già approvato e assenza di una struttura del genere nel medesimo, usurabilità del manufatto, economicità, altro) ?\r\n\r\n4) In riferimento a quanto indicato nella tabella punteggi a pag. 27 del disciplinare di gara:\r\n\r\n\tD1\tFornitura di arredi funzionali alla destinazione d’uso della struttura da realizzare.\r\n\r\nEsiste un elenco materiali necessari oltre ai tavoli e sedie indicati nella planimetria progettuale allegata? E' previsto/necessario l'inserimento di lavamani in adiacenza all'ingresso? Nel caso è possibile spostare i bagni in corripondenza dell'accesso diretto dalla scuola per avere questa funzione entrando nella  mensa?\r\n\r\n5) In riferimento a quanto indicato nella tabella punteggi a pag. 27 del disciplinare di gara:\r\n\r\n\tC1\tProposte tecniche e migliorative delle finiture esterne, tenendo conto di quanto preesistente e delle soluzioni progettuali già in fase di realizzazione, al fine di ottenere un risultato finale integrato.\t\r\n\r\nLe finiture esterne devono tenere conto dei materiali impiegati nella ristrutturazione/efficentamento della scuola esistente? Se si, potreste indicare dove possono essere reperite informazioni a riguardo?Ci sembra siano stati condivisi solo i materiali relativi al progetto esecutivo di ampliamento.\r\n","1) Con riferimento al criterio A3, le aree interessate possono essere quelle a nord e ovest del fabbricato.\r\n\r\n2) il layout di cantiere può subire variazioni in base alle valutazioni dell'impresa con la Direzione Lavori, in base alle necessità oggettive di esecuzione e sicurezza.\r\n\r\n3) si deve far riferimenti a quanto richiesto al criterio A2, al fine di consentire la valutazione della proposta migliorativa più idonea alla realizzazione del progetto.\r\n\r\n4) gli arredi devono essere funzionali alla destinazione d'uso dell'immobile da realizzare ( mensa= refettorio+dispensa+servizi igienici). La planimetria di progetto non può subire modifiche.\r\n\r\n5)Le finiture esterne  sono richieste al punto C1. Al fine di avere una visione integrata è possibile visionare il progetto esecutivo dell'opera di manutenzione straordinaria già in esecuzione per individuare quali siano state le scelte progettuali di finitura delle superfici murarie con cappotto termico della struttura.\r\ndi seguito il link \r\nhttps://montedoro.traspare.com/announcements/4059"]