{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nsi chiede se è possibile partecipare con \r\nla  SOA OG2 III (considerando anche l'incremento di 1/5 ) e \r\nricorrere in avvalimento per la categoria OG 10 I .\r\nCordiali Saluti","Coerentemente a quanto definito all'art. 6 del Disciplinare di gara relativo alla procedura di cui si tratta, che qui si riporta in stralcio: \"Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile OG10, Classifica : I, è tenuto, a propria scelta:\r\n1) a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata;\r\n2) a subappaltare le rispettive lavorazioni;\r\n3) ad avvalersi dei requisiti di un’altra impresa (art. 89 D.lgs. 50/2016).\". Riportato ciò si chiarisce che si ritiene possibile la partecipazione alla procedura di gara possedendo in proprio la categoria SOA OG2 classifica III (in considerazione dell'incremento di un quinto contemplato nel comma 2) dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e ricorrendo all'avvalimento per la categoria OG 10 classifica I."]
[2,"Buongiorno,\r\ncon la presente si comunica che il file IE01 - impianto illuminazione planimetria.pdf non si riesce ad aprire ed è purtroppo indispensabile consultarlo in quanto necessario alla redazione delle migliorie da proporre all'interno della busta tecnica.\r\n\r\nSi chiede di poter ricevere il medesimo file in formato DWG.\r\n\r\nDistinti saluti","Ad integrazione della documentazione già presente viene integrata una cartella compressa contenente il file \"IE01 - impianto di illuminazione planimetria\" nei formati .pdf e .dwg. "]