{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le CUC Montedoro p/c Comune di Corato.\r\n\r\nLa presente per inviare le seguenti richieste di chiarimento.\r\n\r\n1)\tPremesso che:\r\nSia nel disciplinare\r\n-\t(pag. 9 ultimo capoverso colonna di sinistra “speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo”) \r\nche nell’allegato D \r\n-\t(pag. 6 art. 8 “I contenuti minimi del progetto esecutivo, sono quelli previsti al Titolo II - Progettazione e verifica del progetto - Capo I - Progettazione, Sezione II (progetto preliminare) art. 17 e Sezione III (progetto definitivo) art. 24 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., e qualsiasi altro elaborato o documentazione necessaria e normativamente prevista.” \r\n-\tA pagina 13 art. 16 “ a) per la progettazione di fattibilità tecnico economica, per il progetto definitivo e per il coordinamento della sicurezza in fare di progettazione: a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione committente del progetto esecutivo verificato/validato e munito di tutti i prescritti pareri, o comunque trascorsi 30 ( trenta) giorni dalla consegna degli elaborati completi;”\r\n-\tA pagina 13 art. 19 “comunque prima dell'approvazione del progetto esecutivo”\r\n-\tA pagina 14 art. 19 “nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”\r\nviene richiamato il progetto esecutivo ma, nell’oggetto della gara e in tutta la gara ( ad esclusione del punto sopra riportato) si fa riferimento esclusivamente al progetto definitivo. Anche nella quantificazione degli oneri professionali sono stati inseriti solamente i Qb.II e nessun Qb.III, che fanno riferimento al progetto definitivo. \r\nSi chiede, pertanto, se la Stazione Appaltante, abbia voluto intendere un’unica fase di progettazione, definitiva ed esecutiva, e in caso di risposta affermativa, voglia integrare gli onorari del professionista inserendo le voci di Qb.III. Si ritiene, infatti, che quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio. Secondo l'ANAC, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.\r\n\r\n2) In riferimento al criterio B dell'Offerta Tecnica, si richiede se con \"E’ ammessa la facoltà di allegare n. 1 elaborato grafico di formato A.3 per ciascuno dei punti B.1 e per ciascuno dei cinque punti previsti all'interno dell'elemento B.2.\" si intendano un totale di 7 A3.\r\n\r\n3)\tcon riferimento a quanto richiesto dai sub criteri di valutazione del paragrafo 19.1 del disciplinare, si chiede di mettere a disposizione:\r\nA.\tQualunque tipo di documentazione, anche tecnica, utile per poter valutare quelle che vengono definite \"esigenze della committenza\" . Diversamente esplicitare quali siano le esigenze della committenza.\r\nB.\tavere informazioni più dettagliate sullo \"specifico intervento posto a base gara\"\r\nC.\tl'individuazione dell'area oggetto di intervento.\r\n\r\n4)\tSi chiede la condivisione di tutti i report di indagini geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche disponibili.\r\n\r\n5)\tCome la Stazione Appaltante ritenga di poter rispettare la milestone del 31/05/2023, termine entro cui dovranno essere aggiudicati i lavori, se la consegna della gara di PFTE e Progettazione Definitiva, D.L., C.S.P e C.S.E. è prevista per il 20/04/2023, l’apertura della busta amministrativa il 27/04/2023, e anche se la procedura fosse aggiudicata il giorno dopo, 28/04/2023, con la maggiore riduzione dell’offerta tempo del 20% (40gg oltre i 5 gg per la validazione del progetto di fattibilità tecnico economica + 5 gg per la validazione del progetto definitivo (?) = 50 gg totali), dovendo ancora affidare il progetto esecutivo?\r\n\r\nRingraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti\r\n\r\nL'O.E.","Si risponde di seguito ai quesiti avanzati: 1) la procedura di gara è finalizzata all’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Non è inclusa la redazione del progetto esecutivo, pertanto eventuali citazioni allo stesso dovranno intendersi quali refusi. Diversamente, nella tabella a pagina 9 del bando/disciplinare, il progetto esecutivo è citato propriamente in quanto la durata del servizio di direzione lavori e CSE sarà strettamente connessa alla durata effettiva dei lavori, come specificata nel cronoprogramma che sarà redatto dai progettisti che si occuperanno della redazione del progetto esecutivo. 2) si conferma. 3) Al fine di dare maggiori informazioni circa l’area e la tipologia di intervento, sono stati caricati in piattaforma alcuni elaborati presentati dal Comune di Corato in fase di Candidatura. Le esigenze della committenza sono connesse al rispetto dei target/milestone associati allo specifico intervento, che prevedono un numero pari a 140 posti disponibili. Dovranno altresì essere rispettati in fase di progettazione i criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7 dell’avviso pubblico del ministero dell’interno n.48047 del 02/12/2021, per quanto di competenza. 4) non sono state eseguite indagini di alcun tipo. 5) La stazione appaltante si è avvalsa del supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021. Invitalia, entro il 30 giugno 2023 (milestone connessa all’intervento) si propone di addivenire all’aggiudicazione degli Accordi Quadro di lavori o di lavori in appalto integrato. Nel caso specifico, Il progetto Definitivo redatto dall’operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto dovrà essere verificato, validato e approvato entro la data di aggiudicazione dell’appalto integrato, dunque entro il 30.06.2023. "]
[2,"si chiede, qualora i requisiti tecnici siano in possesso nominativo di un professionista che successivamente ha costituito una Società (anno 2016 essendo passati 5 anni dalla data di creazione), può essere la Società stessa a dichiarare il possesso di quei requisiti ovvero il professionista dovrà essere inserito nella RTP come singolo oltre alla Società stessa?","Si rinvia all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara nei seguenti termini:\r\n- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;\r\n- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti\r\ndipendenti a tempo indeterminato;\r\nsolo se neocostituite, dunque entro un periodo di cinque anni dalla loro costituzione. \r\n"]
[3,"A chi di competenza,\r\nsi richiedono chiarimenti relativi al versamento dell'imposta di bollo tramite modello F23 disponibile direttamente dall'Ufficio delle Entrate. \r\nNon si è trovato riscontro, sul disciplinare, di indicazioni relative ai dati del versamento quali: Codice ufficio o ente; Codice territoriale; Causale; Codice tributo/destinatario.\r\nSarebbe possibile avere nota di quanto sopracitato o, in alternativa, indicazioni su dove trovare tali informazioni?\r\nSi ringrazia in anticipo.","Si comunica che l'imposta di bollo può essere assolta anche tramite l'acquisto di marca da bollo annullandola con apposita dichiarazione.\r\n"]
[4,"Spett.le RUP,\r\nsi chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento della marca da bollo da € 16. L'obbligo di  imposta di bollo si può assolvere anche tramite l'acquisto di marca da bollo annullandola con apposita dichiarazione?\r\nDistinti saluti","Si comunica che l'imposta di bollo può essere assolta anche tramite l'acquisto di marca da bollo annullandola con apposita dichiarazione."]