{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"•\tSi richiede possibilità di prorogare la gara al 12 aprile, considerate le festività Pasquali\r\n•\tSi richiede per i mobiletti se si accettano come tipologia in laminato su ruote o eventualmente in acciaio su ruote\r\n•\tSi richiedono maggiori informazioni sul dispositivo di monitoraggio ambiente da inserire in N°6 locali, in particolare cosa è necessario che rilevi. Si conferma temperatura ed umidità\r\n•\tSi richiedono maggiori informazioni sugli impianti di aspirazione delle cappe e dei braccetti snodati, in particolare si richiede conferma che siano già predisposte le opere murarie che includono i fori di uscita delle tubazioni e l’eventuale percorso che il tubo dovrà fare\r\n•\tSi chiede conferma che tutti gli impianti saranno predisposti dall’ente così da permettere gli allacciamenti dentro il perimetro dell’arredo\r\n•\tSi richiede conferma che non sia presente attualmente un impianto d’aria centralizzato a cui devono essere collegate le cappe e i braccetti snodati\r\n•\tSi chiede se i piani in gres monolitico sui banchi necessitano di bordo di contenimento oppure no.\r\nIn attesa di un Vostro riscontro, cordiali saluti.","• Si richiede per i mobiletti se si accettano come tipologia in laminato su ruote o eventualmente in acciaio su ruote: Si accettano in laminato su ruote\r\n\r\n• Si richiedono maggiori informazioni sul dispositivo di monitoraggio ambiente da inserire in N°6 locali, in particolare cosa è necessario che rilevi. Si conferma temperatura ed umidità Si conferma temperatura e umidità\r\n\r\n• Si richiedono maggiori informazioni sugli impianti di aspirazione delle cappe e dei braccetti snodati, in particolare si richiede conferma che siano già predisposte le opere murarie che includono i fori di uscita delle tubazioni e l’eventuale percorso che il tubo dovrà fare  Nelle opere murarie saranno predisposte le tubazioni\r\n\r\n• Si chiede conferma che tutti gli impianti saranno predisposti dall’ente così da permettere gli allacciamenti dentro il perimetro dell’arredo Gli impianti saranno predisposti\r\n\r\n • Si richiede conferma che non sia presente attualmente un impianto d’aria centralizzato a cui devono essere collegate le cappe e i braccetti snodati Non è presente un impianto centralizzato, sarà predisposto un impianto ad hoc\r\n\r\n• Si chiede se i piani in gres monolitico sui banchi necessitano di bordo di contenimento oppure no. Necessitano di bordi rialzati\r\n\r\n"]
[2,"In considerazione delle festività Pasquali, si richiede la possibilità di una proroga della scadenza della gara al 12 Aprile.\r\nIn attesa di Vostro riscontro, cordiali saluti.","Non è possibile procedere alla proroga dei termini di partecipazione alla presente gara atteso che la Fondazione che ha delegato a questa CUC la gestione della relativa procedura ha indicato la necessità di applicare i termini dimidiati previsti per i casi di urgenza. Tale richiesta è legata alla necessità di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto entro il 30 aprile di quest'anno, ciò nell'osservanza delle scadenze imposte dall'autorità che eroga il finanziamento dei lavori nell'ambito del PNRR"]
[3,"Si fa presente che il CIG non risulta ancora perfezionato, pertanto non ci è possibile procedere con il pagamento del contributo ANAC. Si resta in attesa di un Vostro riscontro in merito. \r\nGrazie\r\nCordiali saluti","Per il pagamento del contributo segua le istruzioni riportate sul portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it, al seguente link \r\n\r\nhttps://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac\r\nhttps://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#:~:text=Manuali%20utente-,AVVISO%20del%2026%20gennaio%202024,piattaforme%20di%20approvvigionamento%20digitale%20certificate."]